
Invitația de participare la 
[bookmark: _GoBack]Cererea ofertei de prețuri privind prestarea lucrărilor de demontare, confecționare, montare și deservire a construcțiilor din PVC și aluminiu
 la clădirile SA Moldtelecom

Organizatorul: SA Moldtelecom, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,  10.
Obiectul achiziției: Lucrări de demontare, confecționare, montare și deservire a construcțiilor din PVC și aluminiu la clădirile SA Moldtelecom.
1. Prezentarea ofertelor  trebuie să conțină și să confirme următoarea informație:
1. Costul în MDL, incl. TVA per unitate.
2. Modalitatea de plată 30 zile din data prezentării facturii.
3.Termenul de îndeplinire a lucrărilor de demontare, confecționare, montare și deservire a construcțiilor din PVC și aluminiu la clădirile SA Moldtelecom, pe întreg teritoriu al R.Moldova, divizat în 3 loturi/zone cu raioanele corespunzătoare:
CENTRU: mun.Chișinău, Ialoveni, Anenii-Noi, Strășeni, Orhei, Călărași,                  Nisporeni, Criuleni, Hâncești, Ungheni.
NORD: Ocnița, Briceni, Edineți, Dondușeni, Râșcani, Soroca, Bălți, Glodeni,                   Sângerei, Florești, Fălești, Șoldănești, Drochia, Telenești, Rezina.
 SUD: Cahul, Cantemir, Vulcănești, Taraclia, Comrat, Ceadâr-Lunga, Leova,         Cimișlia, Căinari, Ștefan-Vodă, Basarabeasca, Căușeni.       
4. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către Ofertant.
5. Termenul de garanție conform specificațiilor tehnice minim 5 ani.
2. Ofertele  vor fi prezentate în plic sigilat/închis  la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului. Oferta comercială trebuie să fie paginată (număr pe fiecare pagină), ștampilată și semnată (fiecare pagină) de conducătorul/persoana desemnată a participantului la concurs.
Prezentarea ofertei comerciale până la data de 01.04.2024, ora 12:00.    
Persoana de contact pentru informații suplimentare: Adela Tanas, tel:022570601; mob:067199161.

Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor: Ala Spoială, tel:022570366, mob:067199381.

După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor, acestea nu v-or fi acceptate.
Deschiderea ofertelor va avea loc în incinta SA Moldtelecom (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 10) la data de 01.04.2024, ora 14:00.
3. Pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a executa contractul de achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set de documente:
1. 
2. Extrasul de înregistrare a persoanelor juridice din registrul de Stat.
3. Certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA.
4. Raportul financiar-copie pentru perioada ultimii 3 ani, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului.

5. Certificat privind lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național.
6. Oferta financiară și oferta tehnică - semnată, ștampilată și numerotată, Anexa nr.1.
7. Declarația pe propria răspundere a Beneficiarului efectiv (final) al companiei, Anexa nr.2.
8. Informație despre ofertant care va conține minim date generale, informație privind obiectul de activitate pe domeniu (în conformitate cu prevederile din Statutul propriu), principala piață de afaceri, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, Anexa nr.3.
9. Documente ce certifică competența managerială, experiența, asigurarea cu personal calificat, dotarea tehnică, alte capacități necesare executării calitative a contractului de achiziții pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia.
10. Documente ce certifică efectivul de personal cu calificare înaltă și experiență, de cel puțin 3 ani, care este  implicat în procesul de producere.
11. Lista beneficiarilor în adresa cărora au fost efectuate lucrări similare obiectului achiziției. 
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Anexa nr.1
Specificațiile și costul lucrărilor de demontare, confecționare, montare și deservire a construcțiilor din PVC și aluminiu la clădirile SA Moldtelecom
Lucrări noi
	Nr.
 crt.
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate
	       Preț oferit per regiune inclusiv
 deplasarea la obiect, MDL cu TVA

	
	
	
	
	Nord
	Centru
	Sud



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre, uși confecții din PVC)
	m2
	1,00
	
	
	

	2
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5  mp cu deschidere dubla (ferestre PVC, 4 camere, 2 deschideri+ de inclus 0.5m2 plasa antițânțar)
	m2
	
1,00
	
	
	

	3
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5  mp (ferestre PVC, 4 camere, 2 deschideri)
	m2
	
1,00
	
	
	

	4
	Plasa antițânțar (aplicativ) pentru ferestre, inclusiv accesoriile
	m2
	1,00
	
	
	

	5
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (pervazuri cu lățime minima 30cm)
	m
	
1,00
	
	
	

	6
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (pervazuri cu lățime maxima 55cm)
	m
	
1,00
	
	
	

	7
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 
	m
	1,00
	
	
	

	8
	Uși interioare confecționate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv culoare alba- cu panou lățime profil 70/76 mm, grosimea peretelui 2.5-3mm, din profil cu 6 camere 
	
m2
	


1,00
	
	
	

	9
	Uși interioare confecționate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv cu umplutura geam (uși din profil cu 6 camere cu geam complet din stecla) lățime profil 70/76 mm, grosimea peretelui 2.5-3mm
	m2
	

1,00
	
	
	

	10
	Uși - exterioare, confecționate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv complet din stecla,  (uși din profil cu 6 camere cu geam complet la intrare și mânere doua pe toata înălțimea, prag din aluminiu, culoarea Antracit si cu dispozitiv de închidere) lățime profil 70/76 mm, grosimea peretelui 2.5-3mm
	m2
	
1,00
	
	
	

	11
	Uși - exterioare, confecționate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv complet din stecla,  (uși din profil cu 6 camere cu geam complet la intrare si mânere doua pe toata înălțimea, prag din aluminiu, culoarea Alba si cu dispozitiv de închidere) lățime profil 70/76 mm, grosimea peretelui 2.5-3mm
	m2
	


1,00
	
	
	

	12
	Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura, la construcții cu înălțimea până  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv, grosime metal 2mm, . Culoarea se coordonează înainte de comanda
	m2
	

1,00
	
	
	

	13
	Dispozitiv automat pentru închiderea ușilor(даводчик)
	buc
	1,00
	
	
	

	14
	Montarea miner la ușile  din PVC 
	buc
	1,00
	
	
	

	15
	Broasca aplicata sistem Yale
	buc
	1,00
	
	
	

	16
	Glasvanduri din profil din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 
	m2
	
1,00
	
	
	

	17
	Vitrine gata confecționate, montate in zidărie de orice natura,  la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din aluminiu (Ferestre exterioare- vitraliu,  maximal fără rusturi, culoarea si modelul de coordonat)
	m2
	
1,00
	
	
	

	18
	Glasvanduri din profil din aluminiu la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe si foi de ușa
	m2
	
1,00
	
	
	

	19
	Glasvanduri din profil din aluminiu la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii
	m2
	
1,00
	
	
	

	20
	Demontări:
	
	
	
	
	

	
	glafuri de beton
	
	
	
	
	

	
	glafuri din lemn/PVC
	
	
	
	
	

	
	glafuri din metal
	
	
	
	
	

	21
	Reparația glafurilor cu amestec uscat, inclusiv vopsirea
	m2
	
	
	
	

	22
	Reparații exterioare în jurul confecțiilor din PVC, după montare
	m2
	
	
	
	





Reparații:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Nr.
 crt.
	Denumire lucrări      
	U.M.	
	Cantitate

	Preț oferit per regiune inclusiv
 deplasarea la obiect, MDL cu TVA

	
	
	
	
	Nord
	Centru
	Sud

	1
	Lucrări pregătitoare înainte de instalarea ferestrei deplasări/măsurări,
	
	
	
	
	

	2
	Reglarea furnituri pliante
	
	
	
	
	

	3
	Reglarea furnituri uși de la balcon; 
	
	
	
	
	

	4
	Reglarea furnituri uși de la intrare;
	
	
	
	
	

	5
	Restabilirea geometriei; 
	
	
	
	
	

	6
	Restabilirea geometriei ușii de la balcon;
	
	
	
	
	

	7
	Restabilirea geometriei ușii de la balcon;
	
	
	
	
	

	8
	Înlocuirea cauciucului;
	
	
	
	
	

	9
	Înlocuirea mânerului;
	
	
	
	
	

	
	Lucrul
	
	
	
	
	

	
	Cost miner
	
	
	
	
	

	 10
	Înlocuirea lacătului;
	
	
	
	
	

	
	Lucrul
	
	
	
	
	

	
	Cost lacăt
	
	
	
	
	

	11
	Înlocuirea geamului: 
	
	
	
	
	

	
	Lucrul
	
	
	
	
	

	
	Cost geam
	
	
	
	
	

	12
	Înlocuirea panoului sandwich:
	
	
	
	
	

	
	Lucrul
	
	
	
	
	

	
	Cost panoului sandwich;
	
	
	
	
	

	13
	Instalarea dispozitivului de blocare la ușa de la balcon;
	
	
	
	
	

	14
	Instalare pieptene de fixare;
Instalarea plasei de țânțari: fereastră;
	
	
	
	
	

	15
	Înlocuirea mecanismului basculant (vertical-oblica);
	
	
	
	
	

	16
	Înlocuirea mecanismului rotativ;
	
	
	
	
	

	17
	Înlocuirea mecanismului antifurt;
	
	
	
	
	

	18
	Înlocuirea pervazului:
	
	
	
	
	

	
	Lucrul 
	
	
	
	
	

	
	Costul pervaz;
	
	
	
	
	

	19
	Înlocuirea scurgerii exterioare:
	
	
	
	
	

	
	Lucrul 
	
	
	
	
	

	
	Costul scurgeri;
	
	
	
	
	

	20
	Instalarea sistemului de feronerii amortizor:
	
	
	
	
	

	
	Lucrul
	
	
	
	
	

	
	Costul sistem (dovodcic)
	
	
	
	
	

	21
	Înlocuirea baghetelor la tâmplărie, din aluminiu (schimbarea cercevelelor de deschidere în părțile oarbe ale ferestrei jurul geamului)
	
	
	
	
	

	22
	Instalarea feronerii
	
	
	
	
	

	23
	Îngrijirea suprafeței plastice de finisare: curățare, crearea unui strat protector suplimentar, împrospătarea culorii
	
	
	
	
	

	24
	Vopsirea profirelor de uși si ferestre
	
	
	
	
	

	25
	Ermetizarea, (reparația pe perimetru după montare),
	
	
	
	
	

	
	Lucrul
	
	
	
	
	

	
	Cost material
	
	
	
	
	

	26
	Evacuarea deșeuri de construcție
	m3/tn
	
	
	
	

	27
	Montarea corniere perforate (preț material)
	
	
	
	
	








































Anexa nr. 2
Declarație pe propria răspundere

 Prin prezenta Declarație confirm că compania _____________________________S.R.L. (S.A.):

 - Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate, patrimoniul nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată.
	Note:



_____________________________
semnătura
  -  Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare.
	Note:



_____________________________
semnătura

Compania „___________________”,  persoanele de conducere ale companiei, pe parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de corupere.
	Note:



_____________________________
semnătura

- Nu au fost aplicate sancțiuni administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de Compania „___________________”,  persoanele de conducere ale companiei în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.
	Note:



_____________________________
semnătura

_____________________________
Beneficiarul efectiv (final) al companiei este___________________________.
_____________________________
semnătura

Lista subantreprenorilor ce v-or executa lucrări/presta servicii (după caz) _____________ 
____________________________________________________________________________.

Administrator __________________

Data__________________________




Anexa nr.3
	[bookmark: _Toc452384665][bookmark: _Toc112246513]Formular informativ despre ofertant

	
Data: 	“___” _____________________ 2024

	Ofertanți individuali

	
	Informații generale

	1.1.
	Numele juridic al ofertantului
	

	1.2.
	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării
	

	1.3.
	Statutul juridic al ofertantului
	

	
	Proprietate
	

	
	Formă de organizare juridică
	

	
	Altele
	

	1.4.
	Anul înregistrării ofertantului
	

	1.5.
	Statutul de afaceri al ofertantului
	

	
	Agent local/Distribuitor al producătorului străin
	

	
	Intermediar
	

	
	Companie de antrepozit
	

	
	Altele
	

	1.6.
	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului
	

	
	Numele
	

	
	Locul de muncă și funcția
	

	
	Adresa
	

	
	Telefon / Fax 
	

	
	E-mail
	

	1.7.
	Numărul de înregistrare pentru TVA
	

	1.8.
	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)
	

	1.9.
	Ofertantul va Anexa copiile următoarelor documente:
	

	
	Informații de calificare

	2.1.
	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii
	

	2.2.
	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare
	

	2.3.
	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare 
	

	2.4.
	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și Anexați copiile documentelor justificative
	

	2.5.
	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile
	

	
	Informații financiare

	3.1.
	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și Anexați copii:

	
	__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

	3.2.
	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă:

	
	Denumirea:	_____________________________________________
Adresa:	________________________________________________
Telefon:	________________________________________________
Fax:	________________________________________________

	3.3.
	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:

	
	Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:

	
	
	Cauza litigiului
	Rezultatul sau sentința și suma implicată

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:

	
	
	Cauza litigiului
	Situația curentă a procesului

	
	
	
	

	
	
	
	

	Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz

	

	

	

	

	

Partenerii individuali ai Asociației

	4.1.
	Fiecare partener al Asociației va depune toată informația solicitată în formularul de mai sus, în compartimentele 1-3.

	4.1.
	Anexați procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele Asociației.

	4.1.
	Anexați acordul semnat între toți partenerii ai Asociației (care va purta caracter obligatoriu în mod juridic pentru toți partenerii).

	Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz



Semnat:________________________________________________ 		
Nume:_________________________________________________ 	
Funcția în cadrul companiei: _______________________________ 
Denumirea companiei:__________________________________                  
              L.Ș.
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